Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu mua sắm thiết bị: máy đo áp suất thẩm thấu

(Kèm theo Thư mời báo giá  ngày 11/07/2023 của Viện trưởng Viện Tế bào gốc)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo áp suất thẩm thấu | Osmomat 3000 basic | Hãng: GONOTEC – Đức | cái | Trưng bày: LCD - màn hình cảm ứng Tinh thể. tiến trình: Bằng đầu kim thép không gỉ được bao phủ bởi các tinh thể đá được điều khiển tự động Làm mát: Bằng hai hệ thống làm mát peltier riêng biệt với tản nhiệt bằng không khí Hệ thống làm mát thấp hơn: Điều chỉnh nhiệt độ điện tử, độ lệch <± 0,1 ºC Khối lượng mẫu: 50 µl Thời gian kiểm tra: 60 giây Dung lượng mẫu: mẫu đơn Các đơn vị: mOsmol / kg H2O Nghị quyết: 1 mOsmol / kg H2O Phạm vi: 0 đến 3000 mOsmol / kg H2O Tuyến tính: Ít hơn ± 1% so với đường thẳng từ 0 đến xấp xỉ. 3000 mOsmol / kg H2O Khả năng tái lập ≤ ± 2 chữ số [0 .. 400] mOsmol / kg H2O ≤ ± 0,5% [400 .. 1500] mOsmol / kg H2O ≤ ± 1,0% [1500 .. 3000] mOsmol / kg H2O Nhiệt độ môi trường xung quanh: 10ºC đến 35ºC Nguồn cấp: 100-240V, 50 / 60Hz, 45VA Kích thước: 220 × 205 × 360 mm Cân nặng: xấp xỉ. 6,4 kg Trang bị tiêu chuẩn: 100 bình đo dùng một lần, 10 ống tiêu chuẩn hiệu chuẩn 300 mOsmolkg, chuẩn hiệu chuẩn 10 ống 850 mOsmol / kg, dụng cụ mở 1 ống, 1 pipet Pasteur, 2 cầu chì dự phòng, 1 công cụ điều chỉnh, 1 cáp chính, 1 cáp RS232, 1 cáp USB, 1 hướng dẫn sử dụng. |  | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: VIỆN TẾ BÀO GỐC

Địa chỉ: Tòa nhà B2-3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM        
ĐT: 02836361206    Email: cungung@sci.edu.vn

Công ty chúng tôi kính gửi quý Viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. Sản xuất năm 2023 trở đi. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2023 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |